## Sheet1
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Ласери - Оптички уређаји, елементи и прибор за оптичку индукцију у фоторефрактивном кристалу Стронцијум баријум ниобат (SBN:61)
Р. бр. | Назив | Јединица мере | Процењена количина | Цена по ј/м без ПДВ-а | Цена по ј/м са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом | Назив произвођача понуђеног добра | Каталошки број | Линк ка техничкој спецификацији
1 | Зелени ласер, у свему према захтевима наведеним у документу Техничке спецификације. „Spectra-Physics“, или „Coherent“, или други са одговарајућим спецификацијама. | ком | 1 |  |  | 0 | 0
2 | Дигитална конзола са термопилним топлотним сензором: Спецификације: Дигитални оптички мерни комплет који се састоји од термопилног топлотног сензора са носачем, дигиталне конзоле са колор екраном осетљивим на додир и УСБ везом са рачунаром, оптимизован за таласне дужине 190nm-20µm, и снаге оптичких сигнала 2mW-10W „Thorlabs“ или одговарајући | ком | 1 |  |  | 0 | 0
3 | Заштитне наочаре са амбер стаклима, оптичке густине ОД>7 на 534nm и ОД>6 на 1070nm и 35% трансмисије светлости „Thorlabs“ или одговарајући | ком | 2 |  |  | 0 | 0
4 | Марамице за чишћење оптичких елемената, димензија 124 x 73 mm, од органског материјала, уз могућност коришћења и са емулзијама за чишћење „Thorlabs“ или одговарајући | ком | 1250 |  |  | 0 | 0
5 | Плоча за поравнање за Ø2" фиксни монтажер сочива, која је компатибилна са држачима за сочива Ø2 „Thorlabs“ или одговарајући | ком | 1 |  |  | 0 | 0
6 | Поларизовани разделник зрака за таласну дужину 532 nm, димензије 30 mm, монтиран ‘cage cube mounted’, подржава велике снаге, са навојем М4 „Thorlabs“ или одговарајући | ком | 1 |  |  | 0 | 0
7 | Поларизатор Ø10 mm, за таласну дужину 350 - 700 nm, погодан за “high energy laser light” - калцитни „Thorlabs“ или одговарајући | ком | 1 |  |  | 0 | 0
8 | Полуталасна плоча нултог реда - Ø1", за таласну дужину 532nm, монтиран на SM1-Threaded Mount, са квалитетом површина 20-10 S-D „Thorlabs“ или одговарајући | ком | 2 |  |  | 0 | 0
9 | Објектив са опсегом таласне дужине за видљиво светло: - увећање 20X, нумеричка апертура-0.4, радно растојање 1.2 mm „Thorlabs“ или одговарајући | ком | 1 |  |  | 0 | 0
10 | Немонтиранo сочивo величине Ø2, непремазанo, дебљине ивица 3 mm: Биконвексно сочиво фокалне дужине 60.0 mm „Thorlabs“ или одговарајући | ком | 1 |  |  | 0 | 0
11 | Немонтиранo сочивo величине Ø2, непремазанo, дебљине ивица 3 mm: Биконвексно сочиво фокалне дужине 75.0 mm „Thorlabs“ или одговарајући | ком | 1 |  |  | 0 | 0
12 | Немонтиранo сочивo величине Ø2, непремазанo, дебљине ивица 3 mm: Биконвексно сочиво фокалне дужине 100.0 mm „Thorlabs“ или одговарајући | ком | 1 |  |  | 0 | 0
13 | Немонтиранo сочивo величине Ø2, непремазанo, дебљине ивица 3 mm: Биконвексно сочиво фокалне дужине 125.0 mm „Thorlabs“ или одговарајући | ком | 1 |  |  | 0 | 0
14 | Немонтиранo сочивo величине Ø2, непремазанo, дебљине ивица 3 mm: Биконвексно сочиво фокалне дужине 150.0 mm „Thorlabs“ или одговарајући | ком | 1 |  |  | 0 | 0
15 | Немонтиранo сочивo величине Ø2, непремазанo, дебљине ивица 3 mm: Биконвексно сочиво фокалне дужине 200.0 mm „Thorlabs“ или одговарајући | ком | 1 |  |  | 0 | 0
16 | Немонтиранo сочивo величине Ø2, непремазанo, дебљине ивица 3 mm: Биконвексно сочиво фокалне дужине 300.0 mm „Thorlabs“ или одговарајући | ком | 1 |  |  | 0 | 0
17 | Немонтиранo сочивo величине Ø2, непремазанo, дебљине ивица 3 mm: Биконвексно сочиво фокалне дужине 400.0 mm „Thorlabs“ или одговарајући | ком | 1 |  |  | 0 | 0
18 | Држачи сочива величине Ø2, М4 Tap, са ротирајућим прстеном „Thorlabs“ или одговарајући | ком | 10 |  |  | 0 | 0
19 | Огледало, округло, диаметра 1", за таласну дужину 400 - 750 nm „Thorlabs“ или одговарајући | ком | 2 |  |  | 0 | 0
20 | Монтажери за огледало величине Ø1, за чисте ивице огледала, са 2 подешивача „Thorlabs“ или одговарајући | ком | 2 |  |  | 0 | 0
21 | Пинхол диаметра 25 ± 2 µm, са 1"спољним диаметром, са уцртаним кругом за поравнање „Thorlabs“ или одговарајући | ком | 1 |  |  | 0 | 0
22 | Фуријеов филтер, са постољем које има горњи навој М4 а доњи М6: Mounted Zero-Aperture Iris са оптичким стубом, Ø25.0 mm Max Aperture „Thorlabs“ или одговарајући | ком | 1 |  |  | 0 | 0
23 | Фуријеов филтер, са постољем које има горњи навој М4 а доњи М6: Mounted Standard Iris са оптичким стубом, Ø25 mm Max Aperture: „Thorlabs“ или одговарајући | ком | 1 |  |  | 0 | 0
24 | Оптички стубови који имају горњи навој М4 а доњи М6: - спољни диаметар Ø12.7 mm, M6, дужине 20mm „Thorlabs“ или одговарајући | ком | 5 |  |  | 0 | 0
25 | Оптички стубови који имају горњи навој М4 а доњи М6: - спољни диаметар Ø12.7 mm, М6, дужине 30 mm „Thorlabs“ или одговарајући | ком | 5 |  |  | 0 | 0
26 | Оптички стубови који имају горњи навој М4 а доњи М6: - спољни диаметар Ø12.7 mm, M6, дужине 40 mm „Thorlabs“ или одговарајући | ком | 10 |  |  | 0 | 0
27 | Оптички стубови који имају горњи навој М4 а доњи М6: - спољни диаметар Ø12.7 mm, M6, дужине 50 mm „Thorlabs“ или одговарајући | ком | 10 |  |  | 0 | 0
28 | Оптички стубови који имају горњи навој М4 а доњи М6: - спољни диаметар Ø12.7 mm, M6, дужине 75 mm „Thorlabs“ или одговарајући | ком | 10 |  |  | 0 | 0
29 | Држачи за стубове који имају доњи навој М6: - Ø12.7 mm, дужине 30 mm „Thorlabs“ или одговарајући | ком | 10 |  |  | 0 | 0
30 | Држачи за стубове који имају доњи навој М6: - Ø12.7 mm, дужине 40 mm „Thorlabs“ или одговарајући | ком | 10 |  |  | 0 | 0
31 | Држачи за стубове који имају доњи навој М6: - Ø12.7 mm, дужине 75 mm „Thorlabs“ или одговарајући | ком | 10 |  |  | 0 | 0
32 | Адаптер за постоље са клиновима који има навој М6, диаметра Ø1.25" „Thorlabs“ или одговарајући | ком | 10 |  |  | 0 | 0
33 | Стезна штипаљка са навојном капом М6- дужина 1.24" „Thorlabs“ или одговарајући | ком | 10 |  |  | 0 | 0
34 | Стезна штипаљка са навојном капом М6 - дужина 1.75" „Thorlabs“ или одговарајући | ком | 10 |  |  | 0 | 0
УКУПНО | [5 empty] | 0 | 0
1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА ДОБАРА:
Укупна цена без ПДВ-а: ........................... динара
Укупан износ ПДВ-а: ............................. динара
Укупна цена са ПДВ-ом: ............................... динара
2. РОК ИСПОРУКЕ: ................... дана од дана закључења уговора о јавној набавци (максимум 90 дана).
3. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: ................ дана од дана отварања понуде (минимум 30 дана).
4. НАЧИН ПЛАЋАЊА: а) у року од 10 (десет) дана од дана пријема исправног рачуна и обострано потписаног Записника о квантитативно - квалитативном пријему добара, као доказ да је извршена испорука.
5. ГАРАНТНИ РОК: .................... месеца/и (минимум 24 месеца) од дана испоруке и инсталације, односно пуштања опреме у рад.

## Sheet2
Опис предмета набавке | ј/м | Процењена количина | Произвођач
Зелени ласер, диодно-пумпани у континуалном режиму рада, излазне снаге 5 W на таласној дужини 532nm, са ултра-ниским оптичким шумом и високом стабилношћу снаге, базиран на Nd:YVO4 технологији. Ласерски пакет интегрише оптички резонатор, диоду и контролну електронику. Неопходни делови: - Струјно напајање (100-240VAC, 50-60Hz), које може бити посебни део или интегрисано са ласерским пакетом. - Софтвер за контролу инструмента и његово повезивање са рачунаром. - Хладњак са затвореним системом циркулисања дестиловане воде са карактеристикама: - термално оптерећење: min. 300W; температура воде у опсегу: 20±0.1°C; брзина протока воде: 0.5gpm @ 15psi; 10 микронски или мањи филтер на излазном току; компатибилни конектори водених црева са конекторима на ласерској глави. Спецификације ласерске главе : - Таласна дужина: 532nm - Излазна снага: 5W - Стабилност снаге (peak-to-peak): ±<1% - Шум: < 0.04% rms - Просторна мода: TEM00 - Квалитет снопа (M2) < 1.1 - Поинтинг стабилност снопа: <5 microrad/°C - Дивергенција снопа: < 0.5mrad - Ширина снопа (1/e2): < 2.3mm±10% - Поларизација: вертикална, >100:1 - Хлађење: хладњак са затвореном циркулацијом | ком | 1 | „Spectra-Physics“, или „Coherent“, или други са одговарајућим спецификацијама,
Дигитална конзола са термопилним топлотним сензором: Спецификације: Дигитални оптички мерни комплет који се састоји од термопилног топлотног сензора са носачем, дигиталне конзоле са колор екраном осетљивим на додир и УСБ везом са рачунаром, оптимизован за таласне дужине 190nm-20µm, и снаге оптичких сигнала 2mW-10W | ком | 1 | „Thorlabs“ или одговарајући
Заштитне наочаре са амбер стаклима, оптичке густине ОД>7 на 534nm и ОД>6 на 1070nm и 35% трансмисије | ком | 2 | „Thorlabs“ или одговарајући
светлости
Марамице за чишћење оптичких елемената, димензија 124 x 73 mm, од органског материјала, уз могућност коришћења и са емулзијама за чишћење | ком | 1250 | „Thorlabs“ или одговарајући
Плоча за поравнање за Ø2" фиксни монтажер сочива, која је компатибилна са држачима за сочива Ø2 | ком | 1 | „Thorlabs“ или одговарајући
Поларизовани разделник зрака за таласну дужину 532 nm, димензије 30 mm, монтиран ‘cage cube mounted’, подржава велике снаге, са навојем М4 | ком | 1 | „Thorlabs“ или одговарајући
Поларизатор Ø10 mm, за таласну дужину 350 - 700 nm, погодан за “high energy laser light” - калцитни | ком | 1 | „Thorlabs“ или одговарајући
Полуталасна плоча нултог реда - Ø1", за таласну дужину 532nm, монтиран на SM1-Threaded Mount, са квалитетом површина 20-10 S-D | ком | 2 | „Thorlabs“ или одговарајући
Објектив са опсегом таласне дужине за видљиво светло: - увећање 20X, нумеричка апертура-0.4, радно растојање 1.2 mm | ком | 1 | „Thorlabs“ или одговарајући
Немонтиранo сочивo величине Ø2, непремазанo, дебљине ивица 3 mm: Биконвексно сочиво фокалне дужине 60.0 mm | ком | 1 | „Thorlabs“ или одговарајући
Немонтиранo сочивo величине Ø2, непремазанo, дебљине ивица 3 mm: Биконвексно сочиво фокалне дужине 75.0 mm | ком | 1 | „Thorlabs“ или одговарајући
Немонтиранo сочивo величине Ø2, непремазанo, дебљине ивица 3 mm: Биконвексно сочиво фокалне дужине 100.0 mm | ком | 1 | „Thorlabs“ или одговарајући
Немонтиранo сочивo величине Ø2, непремазанo, дебљине ивица 3 mm: Биконвексно сочиво фокалне дужине 125.0 mm | ком | 1 | „Thorlabs“ или одговарајући
Немонтиранo сочивo величине Ø2, непремазанo, дебљине ивица 3 mm: Биконвексно сочиво фокалне дужине 150.0 mm | ком | 1 | „Thorlabs“ или одговарајући
Немонтиранo сочивo величине Ø2, непремазанo, дебљине ивица 3 mm: Биконвексно сочиво фокалне дужине 200.0 mm | ком | 1 | „Thorlabs“ или одговарајући
Немонтиранo сочивo величине Ø2, непремазанo, дебљине ивица 3 mm: Биконвексно сочиво фокалне дужине 300.0 mm | ком | 1 | „Thorlabs“ или одговарајући
Немонтиранo сочивo величине Ø2, непремазанo, дебљине ивица 3 mm: Биконвексно сочиво фокалне дужине 400.0 mm | ком | 1 | „Thorlabs“ или одговарајући
Држачи сочива величине Ø2, М4 Tap, са ротирајућим прстеном | ком | 10 | „Thorlabs“ или одговарајући
Огледало, округло, диаметра 1", за таласну дужину 400 - 750 nm | ком | 2 | „Thorlabs“ или одговарајући
Монтажери за огледало величине Ø1, за чисте ивице огледала, са 2 подешивача | ком | 2 | „Thorlabs“ или одговарајући
Пинхол диаметра 25 ± 2 µm, са 1"спољним диаметром, са уцртаним кругом за поравнање | ком | 1 | „Thorlabs“ или одговарајући
Фуријеов филтер, са постољем које има горњи навој М4 а доњи М6: Mounted Zero-Aperture Iris са оптичким стубом, Ø25.0 mm Max Aperture | ком | 1 | „Thorlabs“ или одговарајући
Фуријеов филтер, са постољем које има горњи навој М4 а доњи М6: Mounted Standard Iris са оптичким стубом, Ø25 mm Max Aperture: | ком | 1 | „Thorlabs“ или одговарајући
Оптички стубови који имају горњи навој М4 а доњи М6: - спољни диаметар Ø12.7 mm, M6, дужине 20mm | ком | 5 | „Thorlabs“ или одговарајући
Оптички стубови који имају горњи навој М4 а доњи М6: - спољни диаметар Ø12.7 mm, М6, дужине 30 mm | ком | 5 | „Thorlabs“ или одговарајући
Оптички стубови који имају горњи навој М4 а доњи М6: - спољни диаметар Ø12.7 mm, M6, дужине 40 mm | ком | 10 | „Thorlabs“ или одговарајући
Оптички стубови који имају горњи навој М4 а доњи М6: - спољни диаметар Ø12.7 mm, M6, дужине 50 mm | ком | 10 | „Thorlabs“ или одговарајући
Оптички стубови који имају горњи навој М4 а доњи М6: - спољни диаметар Ø12.7 mm, M6, дужине 75 mm | ком | 10 | „Thorlabs“ или одговарајући
Држачи за стубове који имају доњи навој М6: - Ø12.7 mm, дужине 30 mm | ком | 10 | „Thorlabs“ или одговарајући
Држачи за стубове који имају доњи навој М6: - Ø12.7 mm, дужине 40 mm | ком | 10 | „Thorlabs“ или одговарајући
Држачи за стубове који имају доњи навој М6: - Ø12.7 mm, дужине 75 mm | ком | 10 | „Thorlabs“ или одговарајући
Адаптер за постоље са клиновима који има навој М6, диаметра Ø1.25" | ком | 10 | „Thorlabs“ или одговарајући
Стезна штипаљка са навојном капом М6- дужина 1.24" | ком | 10 | „Thorlabs“ или одговарајући
Стезна штипаљка са навојном капом М6 - дужина 1.75" | ком | 10 | „Thorlabs“ или одговарајући
Гарантни рок: минимум 24 месеца