ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ПАРТИЈА БРОЈ 1

Лабораторијски прибор и потрошни материјал

| Р. бр. | Назив | Јединица мере | Процењена количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лабораторијска чаша, од боросиликатног стакла, градуисана, 1000 mL, ISOLAB (или одговарајући) | ком | 5 |
| 2 | Лабораторијска чаша, од боросиликатног стакла, градуисана, 600 mL ISOLAB (или одговарајући) | ком | 5 |
| 3 | Лабораторијска чаша, од боросиликатног стакла, градуисана, 250 mL ISOLAB (или одговарајући) | ком | 15 |
| 4 | Лабораторијска чаша, од боросиликатног стакла, дубока, градуисана, 50 mL ISOLAB (или одговарајући) | ком | 40 |
| 5 | Лабораторијска чаша од полипропилена, градуисана,500 mL ISOLAB (или одговарајући) | ком | 2 |
| 6 | Лабораторијска чаша од полипропилена, градуисана 250 mL ISOLAB (или одговарајући) | ком | 4 |
| 7 | Лабораторијска чаша од полипропилена, градуисана, 100 mL ISOLAB (или одговарајући) | ком | 5 |
| 8 | Лабораторијска чаша од полипропилена, градуисана, 50 mL ISOLAB (или одговарајући) | ком | 5 |
| 9 | Стаклени нормални суд од боросиликатног стакла провидан, калибрисан, класа A, са стакленим затварачем, 10 mL Brand (или одговарајући) | ком | 5 |
| 10 | Стаклени нормални суд од боросиликатног стакла, провидан, калибрисан, класа A, са стакленим затварачем, 25 mL Brand (или одговарајући) | ком | 10 |
| 11 | Стаклени нормални суд од боросиликатног стакла,провидан, калибрисан, класа A, са стакленим затварачем, 50 mL Brand (или одговарајући) | ком | 5 |
| 12 | Стаклени нормални суд од боросиликатног стакла, провидан, калибрисан, класа A, са стакленим затварачем,100 mL Brand (или одговарајући) | ком | 5 |
| 13 | Стаклени нормални суд од боросиликатног стакла, провидан, калибрисан, класа A, са стакленим затварачем, 250 mL Brand (или одговарајући) | ком | 5 |
| 14 | Стаклени нормални суд од боросиликатног стакла, провидан, калибрисан, класа A, са стакленим затварачем, 500 mL Brand (или одговарајући) | ком | 5 |
| 15 | Стаклени нормални суд од боросиликатног стакла провидан, калибрисан, класа A, са стакленим затварачем, 1L Brand (или одговарајући) | ком | 5 |
| 16 | Стаклени нормални суд од боросиликатног стакла провидан, калибрисан, класа A, са стакленим затварачем 2L Brand (или одговарајући) | ком | 2 |
| 17 | Стаклени нормални суд од боросиликатног стакла провидан, калибрисан, класа A, са стакленим затварачем 5L Brand (или одговарајући) | ком | 1 |
| 18 | Пластични нормални суд, ПМП, прозиран, са ПП затварачем, 10 mL Brand (или одговарајући) | ком | 20 |
| 19 | Пластични нормални суд, ПМП, прозиран, са ПП затварачем 25 mL Brand (или одговарајући) | ком | 50 |
| 20 | Пластични нормални суд, ПМП, прозиран, са ПП затварачем 50 mL Brand (или одговарајући) | ком | 50 |
| 21 | Лабораторијски левак, ПП, пречник 50 mm, висина цеви 50 mm | ком | 100 |
| 22 | Градуисана мензура, од провидног полипропилена, 10 mL | ком | 1 |
| 23 | Градуисана мензура, од провидног полипропилена 25 mL | ком | 1 |
| 24 | Градуисана мензура, од провидног полипропилена50 mL | ком | 1 |
| 25 | Градуисана мензура, од провидног полипропилена 100 mL | ком | 1 |
| 26 | Градуисана мензура, од провидног полипропилена 250 mL | ком | 1 |
| 27 | Градуисана мензура, од провидног полипропилена 500 mL | ком | 1 |
| 28 | Градуисана мензура, од боросиликатног стакла,класа A, 10 mL | ком | 1 |
| 29 | Градуисана мензура, од боросиликатног стакла, класа A, 25 mL | ком | 1 |
| 30 | Градуисана мензура, од боросиликатног стакла, класа A, 50 mL | ком | 1 |
| 31 | Градуисана мензура, од боросиликатног стакла, класа A, 100 mL | ком | 2 |
| 32 | Крио микро тубе, ПП, провидне, нестерилне, са завртњем, замрзавање до -86, 2 mL, 500 ком/пак | пак. | 1 |
| 33 | Микроцентрифушке тубе, градуисане, нестерилне 2 mL 1000 ком/пак CHEMLAND (или одговарајући) | пак. | 2 |
| 34 | Епрувете за центрифугу 5 mL, ПП са чепом, нестерилне, 300 ком/пак CHEMLAND (или одговарајући) | пак. | 2 |
| 35 | Епрувете за центрифугу (FALKON) 15 mL, Flat-top запушач, ПП, конусна, нестерилне 50 ком/пак CHEMLAND (или одговарајући) | пак. | 15 |
| 36 | Епрувете за центрифугу (FALKON) 50 mL, ПП, градуисана, конусна, нестерилна, 25 ком/пак CHEMLAND (или одговарајући) | пак. | 40 |
| 37 | Епрувете за центрифугу (FALKON) 50 mL, ПП, градуисана, самостојећа, нестерилна, 25 ком/пак CHEMLAND (или одговарајући) | пак. | 40 |
| 38 | Кивете за једнократну употребу, макро, 2,5 mL, 12,5 x 12,5 x 45 mm, 340-900 nm, 100 ком/пак Brand (или одговарајући) | пак. | 2 |
| 39 | Кивете за једнократну употребу, микро, 70-850 uL, 12,5 x 12,5 x 45 mm, 230-900 nm, 100 ком/пак Brand (или одговарајући) | пак. | 1 |
| 40 | Серолошке пипете, за једнократну употребу, стерилне, градуисане, запремине 2 mL | ком | 100 |
| 41 | Бочице за чување узорака, овалне, ПП, нестерилна, 15 mL | ком | 250 |
| 42 | Бочице за чување узорака, овалне, ПП, нестерилна, 50 mL | ком | 1500 |
| 43 | Филтер папир табаци 73 g/m2, 580x580 mm, grade F4573, 100/1 | пак. | 3 |
| 44 | Квантитативни филтер дискови, дијаметра 110 mm, без пепела, плава трака (ekvivalent Whatman 42) 100 ком/пак | пак. | 100 |
| 45 | Беле пластичне лабораторијске бочице широког грла са навојним затварачем, овалне, запремине 50 mL | ком | 100 |
| 46 | Беле пластичне лабораторијске бочице широког грла са навојним затварачем, овалне, запремине 100 mL | ком | 100 |
| 47 | Наставци за Brand аутоматаску пипету, плави наставци, PP, 1 mL, 500 ком. паковање | пак. | 6 |
| 48 | Наставци за Brand аутоматаску пипету, PP, 5mL, 200 ком/пак | пак. | 7 |
| 49 | Наставци за Brand аутоматаску пипету, PP, опсег 10 mL, 100 ком/пак | пак. | 4 |
| 50 | Папир за мерење (Weighing paper Prat Dumas), 100x100 mm, 1000 ком/пак | пак. | 1 |
| 51 | Самолепљива трака за обележавање отпорна на температуре iизмеђу -5 ° C и +110 ° C, дужине 30 m, ширине 19 mm, разних боја | ком | 5 |
| 52 | Пластични шприц, без игле, 5 mL | ком | 100 |
| 53 | Пластични шприц, без игле, 10 mL | ком | 100 |
| 54 | Шприц боца, запремине 500 mL | ком | 3 |
| 55 | Шприц боца, запремине 1000 mL | ком | 3 |
| 56 | Сталак за 2 mL tube, PP, са 80 дo 100 места | ком | 2 |
| 57 | Сталак за 5 mL tube, PP, са око 40 места | ком | 2 |
| 58 | Сталак за 15 mL tube, PP, са око 50 места | ком | 2 |
| 59 | Сталак за 50 mL tube, PP, са око места | ком | 2 |
| 60 | Сталак за 1,5 - 2 mL центрифушке тубе, од полистирена, са 80 до 100 места | ком | 10 |
| 61 | Нитрилне рукавице, без талка, величина S 100 ком/пак | пак. | 15 |
| 62 | Нитрилне рукавице, без талка, величина M 100 ком/пак | пак. | 15 |
| 63 | Нитрилне рукавице, без талка, величина L 200 ком/пак | пак. | 8 |

- Предмет понуде могу бити само нова добра, која морају бити испоручена у oригиналним затвореним фабричким паковањима са приложеном одговарајућом документацијом уз свако паковање. Понуђена и испоручена добра морају бити са роком употребе најмање једну годину од момента испоруке, што ће се утврдити при примопредаји добра.

Потребно је да у понуди буду понуђена сва тражена добра.

Сва наведена добра морају бити специфицираног квалитета. За одређена добра важе посебно строги стандарди квалитета. Квалитет одређених произвођача представља у овој јавној набавци тражени стандард квалитета. Сваки еквивалент односно „или одговарајући“ квалитет, у случајевима у којима је стандард квалитета на овај начин назначен, мора имати у потпуности исти спецификован квалитет .

Наручилац задржава право да у поступку стручне оцене понуда, а пре доношења одлуке о додели уговора, захтева од  понуђача  достављање  узорака  појединих добара која су предмет понуде у циљу провере односно утврђивања квалитета понуђеног добра, сагласно техничким  карактеристикама (спецификацијама) које  су дефинисане конкурсном документацијом и у складу са захтевима научноистраживачких процеса наручиоца, за чије потребе су и намењена предметна добра.

Сва понуђена добра морају испуњавати захтеве наручиоца у погледу тражених карактеристика.

Понуђач ће техничке карактеристике доказивати обавезним достављањем каталога, проспекта или произвођачке техничке спецификације на српском или енглеском језику који мора да садржи податке којима се доказује да техничке карактеристике понуђених добара у свему одговарају техничким каракатеристикама добара која су предмет набавке и из којих наручилац може јасно и недвосмислено да утврди квалитет и све друге техничке каракатеристике понуђених добара. Понуђач је у обавези да каталозима, проспектима односно произвођачкој техничкој спецификацији назначи редни број добра из техничке спецификације дате у овом поглављу.

Уместо каталога, у предвиђеној колони у оквиру табеле Обрасца структуре понуђене цене, Понуђач може уписати  линк ка спецификацији понуђеног добрa, на основу којих Наручилац може јасно и недвосмислено да утврди квалитет и све друге техничке каркатеристике понуђеног добра, као и усаглашеност понуђеног добра са захтеваним техничким карактеристикама.

- Испорука  добара  која  су  предмет  ове  јавне  набавке  је сукцесивна, а количину и динамику испоруке утврђује наручилац, о чему благовремено обавештава понуђача. Због различите врсте и динамике истраживања, која се не може у потпуности унапред предвидети, наручилац задржава право да одступи од процењених количина датих у обрасцу спецификације конкурсне документације, а плаћања ће бити вршена у складу са   јединичним   ценама.  Стварна  купљена (испоручена) количина  путем  уговора  о  јавној  набавци  може   бити   већа   или  мања   од   предвиђене количине, у зависности од потреба наручиоца, с  тим  да  укупна  плаћања  без  пореза  на  додату  вредност  не  смеју  прећи процењену вредност јавне набавке утврђене Одлуком о спровођењу поступка. Понуђач је дужан да испоруку добара изврши у уговореном року, а најкасније 10 (десет) дана од дана писменог захтева, на следеће адресе наручиоца у Београду: Кнеза Вишеслава 1, у зависности од конкретне потребе наручиоца, радним даном (осим суботе и недеље), у времену од 8 до 15 часова. Изабрани понуђач је у обавези да испоручи добра у складу са датом понудом.

На захтев  наручиоца,  изабрани  понуђач  је  у  обавези  да  приликом  испоруке  добара достави и одговарајућу техничку документацију и упутства, која израђује произвођач. Сва добра морају бити испоручена у оргиналној и исправној амбалажи у складу са прописаним стандардима и важећим прописима.

- Понуђач је дужан да гарантује квалитет испоручених добара, у складу са  важећим  прописима  и  установљеним  нормативима  и  стандардима  за  такву  врсту добара.