ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ПАРТИЈА БРОЈ 7

Лабораторијски прибор и потрошни материјал

| Р. бр. | Назив | Јединица мере | Процењена количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наставци за аутоматску пипету, 0.1-10 µl пак. 1000 ком. Sarstedt, Eppendorf или одговарајући | Пак. | 18 |
| 2 | Наставци за аутоматску пипету, 200 µl пак. 1000 ком. Sarstedt, Eppendorf или одговарајући | Пак. | 25 |
| 3 | Наставци за аутоматску пипету, 100-1000 µl пак. 1000 ком. Sarstedt, Eppendorf или одговарајући | Пак. | 25 |
| 4 | Наставци за аутоматску пипету, 5 ml пак. 250 ком. Sarstedt, Eppendorf или одговарајући | Пак. | 15 |
| 5 | Микро тубе од 0.5 ml, safe-seal пак. 1000 ком.Sarstedt, Eppendorf или одговарајући | Пак. | 10 |
| 6 | Микро тубе од 1,5 ml, safe-seal пак. 1000 ком. Eppendorf или одговарајући | Пак. | 15 |
| 7 | Микро тубе од 2 ml, safe-seal пак. 1000 ком. Sarstedt, Eppendorf или одговарајући | Пак. | 15 |
| 8 | Микро тубе од 5,0 ml, safe-seal пак. 250 ком Sarstedt, Eppendorf или одговарајући | Пак. | 8 |
| 9 | Епрувете 15 ml Falcon, PP, са поклопцем пак. 50 ком Sarstedt или одговарајући | Пак. | 25 |
| 10 | Епрувете 50 ml Falcon, PP, са поклопцем пак. 50 ком Sarstedt, Eppendorf или одговарајући | Пак. | 10 |
| 11 | Епрувете самостојеће, 5,0 ml пак. 100 ком Sarstedt, Eppendorf или одговарајући | Пак. | 7 |
| 12 | 02C00415-S50 Sedgewick Rafter Counting Chamber (plastic). Includes 1 cover glass Ansar analitica или одговарајући | Ком. | 3 |
| 13 | Keramički avan sa tučkom, neglazirani φ=63 mm 70 ml Labbox или одговарајући | Ком. | 7 |
| 14 | Наставци за аутоматску пипету od 100-1000 uL пак. од 1000 ком Sarstedt или одговарајући | Пак. | 15 |
| 15 | Наставци за пипету 2-200 uL пак. од 1000 ком. Sarstedt или одговарајући | Пак. | 15 |
| 16 | Наставци за аутоматску пипету 1-5 mL пак . Од 250 ком.Gilson или одговарајући | Пак. | 6 |
| 17 | Наставци за аутоматску пипету 100-1000 uL паковање од 1000 комада Gilson или одговарајући | Пак. | 2 |
| 18 | Наставци за аутоматску пипету 2-200 uL паковање од 1000 комада Gilson или одговарајући | Пак. | 2 |
| 19 | Микро тубе од 2 ml, safe-seal паковање од 1000 комада Sarstedt или одговарајући | Пак. | 12 |
| 20 | Микро тубе од 1,5 ml, safe-seal паковање од 1000 комада Sarstedt или одговарајући | Пак. | 10 |
| 21 | Центрифушке тубе од 50 ml са поклопцем паковање од 50 комада Labbox или одговарајући | Пак. | 8 |
| 22 | Центрифушке тубе од 15 mL са поклопцем паковање од 50 комада Labbox или одговарајући | Пак. | 10 |
| 23 | Микротитар плочице, равно дно, 96 well пак. 100 ком. Sarstedt или одговарајући | Пак. | 2 |
| 24 | 96 well микротитар плочице, црне, равно провидно дно пак. 100 ком. Thermo Scientific или одговарајући | Пак. | 1 |
| 25 | Gelloader pipette tip, 200uL , 96 , Sarstedt или одговарајући | Пак. | 2 |
| 26 | Петри кутије (сет од 480 комада) Samplast или одговарајући | Пак. | 2 |

- Предмет понуде могу бити само нова добра, која морају бити испоручена у oригиналним затвореним фабричким паковањима са приложеном одговарајућом документацијом уз свако паковање. Понуђена и испоручена добра морају бити са роком употребе најмање једну годину од момента испоруке, што ће се утврдити при примопредаји добра.

Потребно је да у понуди буду понуђена сва тражена добра.

Сва наведена добра морају бити специфицираног квалитета. За одређена добра важе посебно строги стандарди квалитета. Квалитет одређених произвођача представља у овој јавној набавци тражени стандард квалитета. Сваки еквивалент односно „или одговарајући“ квалитет, у случајевима у којима је стандард квалитета на овај начин назначен, мора имати у потпуности исти спецификован квалитет.

Наручилац задржава право да у поступку стручне оцене понуда, а пре доношења одлуке о додели уговора, захтева од  понуђача  достављање  узорака  појединих добара која су предмет понуде у циљу провере односно утврђивања квалитета понуђеног добра, сагласно техничким  карактеристикама (спецификацијама) које  су дефинисане конкурсном документацијом и у складу са захтевима научноистраживачких процеса наручиоца, за чије потребе су и намењена предметна добра.

Сва понуђена добра морају испуњавати захтеве наручиоца у погледу тражених карактеристика.

Понуђач ће техничке карактеристике доказивати обавезним достављањем каталога, проспекта или произвођачке техничке спецификације на српском или енглеском језику који мора да садржи податке којима се доказује да техничке карактеристике понуђених добара у свему одговарају техничким каракатеристикама добара која су предмет набавке и из којих наручилац може јасно и недвосмислено да утврди квалитет и све друге техничке каракатеристике понуђених добара. Понуђач је у обавези да каталозима, проспектима односно произвођачкој техничкој спецификацији назначи редни број добра из техничке спецификације дате у овом поглављу.

Уместо каталога, у предвиђеној колони у оквиру табеле Обрасца структуре понуђене цене, Понуђач може уписати  линк ка спецификацији понуђеног добрa, на основу којих Наручилац може јасно и недвосмислено да утврди квалитет и све друге техничке каркатеристике понуђеног добра, као и усаглашеност понуђеног добра са захтеваним техничким карактеристикама.

- Испорука  добара  која  су  предмет  ове  јавне  набавке  је сукцесивна, а количину и динамику испоруке утврђује наручилац, о чему благовремено обавештава понуђача. Због различите врсте и динамике истраживања, која се не може у потпуности унапред предвидети, наручилац задржава право да одступи од процењених количина датих у обрасцу спецификације конкурсне документације, а плаћања ће бити вршена у складу са   јединичним   ценама.  Стварна  купљена (испоручена) количина  путем  уговора  о  јавној  набавци  може   бити   већа   или  мања   од   предвиђене количине, у зависности од потреба наручиоца, с  тим  да  укупна  плаћања  без  пореза  на  додату  вредност  не  смеју  прећи процењену вредност јавне набавке утврђене Одлуком о спровођењу поступка. Понуђач је дужан да испоруку добара изврши у уговореном року, а најкасније 10 (десет) дана од дана писменог захтева, на следеће адресе наручиоца у Београду: Булевар деспота Стефана 142, у зависности од конкретне потребе наручиоца, радним даном (осим суботе и недеље), у времену од 8 до 15 часова. Изабрани понуђач је у обавези да испоручи добра у складу са датом понудом.

На захтев  наручиоца,  изабрани  понуђач  је  у  обавези  да  приликом  испоруке  добара достави и одговарајућу техничку документацију и упутства, која израђује произвођач. Сва добра морају бити испоручена у оргиналној и исправној амбалажи у складу са прописаним стандардима и важећим прописима.

- Понуђач је дужан да гарантује квалитет испоручених добара, у складу са  важећим  прописима  и  установљеним  нормативима  и  стандардима  за  такву  врсту добара.