**ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)**

1. **Врсте добара, количина, квалитет и друге спецификације**

**Партија 16**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.БР.** | **Назив производа** | **Јединица мере** | **Процењена количина** |
| **1** | Чаша ниска форма - Боросиликатно стакло 10 ml LBG, Glassco или одговарајући | ком | 15 |
| **2** | Чаша ниска форма - Боросиликатно стакло 25 ml LBG, Glassco или одговарајући | ком | 15 |
| **3** | Чаша ниска форма - Боросиликатно стакло 50 ml LBG, Glassco или одговарајући | ком | 15 |
| **4** | Чаша ниска форма - Боросиликатно стакло 100 ml LBG, Glassco или одговарајући | ком | 15 |
| **5** | Чаша ниска форма - Боросиликатно стакло 250 ml LBG, Glassco или одговарајући | ком | 15 |
| **6** | Чаша ниска форма - Боросиликатно стакло 400 ml LBG, Glassco или одговарајући | ком | 15 |
| **7** | Чаша ниска форма - Боросиликатно стакло 600 ml LBG, Glassco или одговарајући | ком | 15 |
| **8** | Чаша ниска форма - Боросиликатно стакло 800 ml LBG, Glassco или одговарајући | ком | 5 |
| **9** | Чаша ниска форма - Боросиликатно стакло 1000 ml LBG, Glassco или одговарајући | ком | 10 |
| **10** | Петри шоље, 100\*10 mm Ø 100 mm LBG, Glassco или одговарајући | ком | 7 |
| **11** | Мензура стаклена 10 ml LBG, Glassco или одговарајући | ком | 4 |
| **12** | Мензура стаклена 25 ml LBG, Glassco или одговарајући | ком | 6 |
| **13** | Мензура стаклена 50 ml LBG, Glassco или одговарајући | ком | 6 |
| **14** | Мензура стаклена 100 ml LBG, Glassco или одговарајући | ком | 6 |
| **15** | Keramički avan sa tučkom, neglazirani φ=63 mm 70 ml Labbox или одговарајући | ком | 2 |
| **16** | Ерленмајер 50 ml , широко грло 10 комада паковање Glassco или одговарајући | пак. | 2 |
| **17** | Ерленмајер 100 ml широко грло 10 комада паковање Glassco или одговарајући | пак. | 2 |
| **18** | Ерленмајер 250 ml широко грло 10 комада паковање Glassco или одговарајући | пак. | 2 |
| **19** | Боца са поклопцем са навојем, 1l , 10 ком. паковање VTR Glass или одговарајући | пак. | 1 |
| **20** | Боца са поклопцем са навојем, 2l VTR Glass ili odgovarajuci 10 ком. паковање | пак. | 1 |
| **21** | Боца са поклопцем са навојем, 500 ml VTR Glass ili odgovarajuci 10 ком паковање | пак. | 2 |
| **22** | Боца са поклопцем са навојем, 250 ml VTR Glass ili odgovarajuci 10 ком паковање | пак. | 2 |
| **23** | Боца са поклопцем са навојем, 100 ml VTR Glass ili odgovarajuci 10 ком паковање | пак. | 2 |
| **24** | Покровна стакла 18 x 18 mm , пак. 200 ком.,Marienfeld или одговарајући | пак. | 5 |
| **25** | Чаша ниска форма - Боросиликатно стакло 5 ml LBG, Glassco или одговарајући | ком | 10 |
| **26** | Чаша ниска форма - Боросиликатно стакло 2000 ml LBG, Glassco или одговарајући | ком | 5 |
| **27** | Центрифушке тубе/флаше 250 mL, Corning (PP Centrifuge Bottle with screw cap, 36/pak 431841), Nalgene или одговарајуће | пак | 1 |
| **28** | Ерленмајери, широко грло 100 ml | ком | 30 |
| **29** | Парафилм 100 mm x 38 m LBG или одговарајући | ком | 3 |

**1.1** **Предмет набавке** је куповина лабораторијског прибора и потрошног материјала за потребе Института за мултидисциплинарна истраживања.

Предмет понуде могу бити само нова добра, која морају бити испоручена у oригиналним затвореним фабричким паковањима са приложеном одговарајућом документацијом уз свако паковање.

За одређена добра важе посебно строги стандарди квалитета. Квалитет одређених произвођача представља у овој јавној набавци тражени стандард квалитета. Сваки еквивалент односно „или одговарајуће“ квалитет, у случајевима у којима је стандард квалитета на овај начин назначен, мора имати у потпуности описане карактеристике и остале битне параметре квалитета тражених добара.

Наручилац задржава право да у поступку стручне оцене понуда, а пре доношења одлуке о закључењу оквирног споразума захтева од понуђача достављање узорака појединих добара која су предмет понуде у циљу провере односно утврђивања квалитета понуђеног добра, сагласно техничким карактеристикама (спецификацијама) које су дефинисане конкурсном документацијом и у складу са захтевима научноистраживачких процеса наручиоца, за чије потребе су и намењена предметна добра. Провера достављених узорака понуђених добара биће извршена тако што ће исти бити тестирани у лабораторијама наручиоца од стране истраживача који предметна добра користе у научноистраживачком раду.

Сва понуђена добра морају испуњавати захтеве наручиоца у погледу тражених карактеристика. У супротном, понуда понуђача ће бити неприхватљива.

Понуђач ће техничке карактеристике доказивати достављањем **каталога, проспекта или произвођачке техничке спецификације (техничког листа) на српском или енглеском језику,** који мора да садржи податке којима се доказује да техничке карактеристике понуђеног добра у свему одговарају техничким каркатеристикама добара која су предмет набавке и из којих наручилац може јасно и недвосмислено да утврди квалитет и све друге техничке каркатеристике понуђених добара, као и усаглашеност понуђених добара са захтеваним техничким карактеристикама.

**Уместо каталога**, у предвиђеној колони у оквиру табеле **Обрасца структуре понуђене цене**, понуђач може **уписати линк ка спецификацији понуђеног добра**, на основу којих наручилац може јасно и недвосмислено да утврди квалитет и све друге техничке каркатеристике понуђеног добра, као и усаглашеност понуђеног добра са захтеваним техничким карактеристикама.

**1.2.** Начин и рок испоруке: испорука добара која су предмет ове јавне набавке је сукцесивна, у периоду од годину дана од дана закључења оквирног споразума, а количину и динамику испоруке утврђује наручилац, о чему благовремено обавештава понуђача.

Предвиђена (оквирна, планирана, процењена) количина за време трајања оквирног споразума уписана је у табели.

**Због различите врсте и динамике истраживања, која се не може у потпуности унапред предвидети, наручилац задржава право да одступи од процењених количина датих у обрасцу спецификације конкурсне документације, а плаћања ће бити вршена у складу са јединичним ценама.**

Стварна купљена (испоручена) количина путем уговора о јавној набавци односно издатој наруџбеници може бити већа или мања од предвиђене количине, у зависности од потреба наручиоца.

Понуђач је дужан да испоруку добара изврши у уговореном року, а најкасније **10** дана од дана писменог захтева, на адресу наручиоца у Београду, Кнеза Вишеслава 1, радним даном (осим суботе и недеље ), у времену од 8 до 15 часова.

Изабрани понуђач је у обавези да испоручи добра у складу са датом понудом. Добра за која су пре доношења одлуке о додели оквирног споразума тражени узорци, морају квалитативно и технички одговарати достављеним спецификацијама и узорцима као и захтеваним условима из конкурсне документације наручиоца.

На захтев наручиоца, изабрани понуђач је у обавези да приликом испоруке добара достави и одговарајућу техничку документацију и упутства, која израђује произвођач.

**Сва добра морају бити испоручена у оргиналној и исправној амбалажи у складу са прописаним стандардима и важећим прописима.**

**1.3.** Гаранција: понуђач је дужан да гарантује квалитет испоручених добара, у складу са важећим прописима и установљеним нормативима и стандардима за такву врсту добара.

**1.4.** Рекламација: у случају установљених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара приликом њиховог пријема, или недостатака који се нису могли установити приликом преузимања тј. пријема добара, наручилац ће одмах након уочених недостатака позвати понуђача да заједнички сачине записник и констатују уочене недостатке.