**ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)**

1. **Врсте добара, количина, квалитет и друге спецификације**

**Партија 12**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.БР.** | **Назив производа** | **Јединица мере** | **Процењена количина** |
| **1** | Тест тубе за центрифугу, 15 mL, градуисана, са пољем за писање, самостојеће, нестерилне, 25 ком./пак., Chemland или одговарајући | пак. | 10 |
| **2** | Тест тубе за центрифугу , 50 mL, градуисана, са пољем за писање, самостојеће, нестерилне, 25 ком./пак., Chemland или одговарајући | пак. | 10 |
| **3** | Тест тубе за центрифугу , 50 mL, градуисана, са пољем за писање, конусно дно, стерилне, 25 ком./пак., Chemland или одговарајући | пак. | 10 |
| **4** | Тест тубе за центрифугу, 15 mL, градуисана, са пољем за писање, конусно дно, стерилне, 50 ком./пак., Chemland или одговарајући | пак. | 10 |
| **5** | Туба за стерилизацију пипета СС304, прохромска, димензије ≥ 353 mm x 60 mm, Chemland или одговарајући | ком. | 1 |
| **6** | Криотубе, запремине 5 mL , са спољашњим навојем, самостојеће, -196 ˚C дo 121 ˚C, 25 ком./пак., Biologix или одговарајући | пак. | 6 |
| **7** | Mикротубе , ПП , са пок. ,транспарентне, градуисане, 1.5 mL, 1000 кoм./пак., Ratiolab или одговарајући | пак. | 1 |
| **8** | PCR тубe, запремине 0.2 mL, појединачнe, засвођен поклопац, 1000 ком./пак., RNA-se и DNA-se free, LLG или одговарајући | пак. | 1 |
| **9** | Штапић стаклени за инокулацију бактерија, 150\*5 mm, LLG или одговарајући | ком. | 6 |
| **10** | Aлуминијумска капица за епрувете (одговарајућа за епрувету дијаметра 18 mm), LLG или одговарајући | ком. | 100 |
| **11** | Кутија за наставке до 20 µL, празна, са носачем наставака | ком. | 3 |
| **12** | Кутија за наставке до 200 µL, празна, са носачем наставака | ком. | 5 |
| **13** | Кутија за наставке до 300 µL, празна, са носачем наставака | ком. | 5 |
| **14** | Кутија за наставке до 1000 µL, празна, са носачем наставака | ком. | 6 |
| **15** | Кутија за одлагање крио епрувета запремине 2 mL, аутоклавибилна | ком. | 3 |
| **16** | Кутија за одлагање крио епрувета запремине 5 mL, аутоклавибилна | ком. | 3 |

**1.1** **Предмет набавке** је куповина лабораторијског прибора и потрошног материјала за потребе Института за мултидисциплинарна истраживања.

Предмет понуде могу бити само нова добра, која морају бити испоручена у oригиналним затвореним фабричким паковањима са приложеном одговарајућом документацијом уз свако паковање.

За одређена добра важе посебно строги стандарди квалитета. Квалитет одређених произвођача представља у овој јавној набавци тражени стандард квалитета. Сваки еквивалент односно „или одговарајуће“ квалитет, у случајевима у којима је стандард квалитета на овај начин назначен, мора имати у потпуности описане карактеристике и остале битне параметре квалитета тражених добара.

Наручилац задржава право да у поступку стручне оцене понуда, а пре доношења одлуке о закључењу оквирног споразума захтева од понуђача достављање узорака појединих добара која су предмет понуде у циљу провере односно утврђивања квалитета понуђеног добра, сагласно техничким карактеристикама (спецификацијама) које су дефинисане конкурсном документацијом и у складу са захтевима научноистраживачких процеса наручиоца, за чије потребе су и намењена предметна добра. Провера достављених узорака понуђених добара биће извршена тако што ће исти бити тестирани у лабораторијама наручиоца од стране истраживача који предметна добра користе у научноистраживачком раду.

Сва понуђена добра морају испуњавати захтеве наручиоца у погледу тражених карактеристика. У супротном, понуда понуђача ће бити неприхватљива.

Понуђач ће техничке карактеристике доказивати достављањем **каталога, проспекта или произвођачке техничке спецификације (техничког листа) на српском или енглеском језику,** који мора да садржи податке којима се доказује да техничке карактеристике понуђеног добра у свему одговарају техничким каркатеристикама добара која су предмет набавке и из којих наручилац може јасно и недвосмислено да утврди квалитет и све друге техничке каркатеристике понуђених добара, као и усаглашеност понуђених добара са захтеваним техничким карактеристикама.

**Уместо каталога**, у предвиђеној колони у оквиру табеле **Обрасца структуре понуђене цене**, понуђач може **уписати линк ка спецификацији понуђеног добра**, на основу којих наручилац може јасно и недвосмислено да утврди квалитет и све друге техничке каркатеристике понуђеног добра, као и усаглашеност понуђеног добра са захтеваним техничким карактеристикама.

**1.2.** Начин и рок испоруке: испорука добара која су предмет ове јавне набавке је сукцесивна, у периоду од годину дана од дана закључења оквирног споразума, а количину и динамику испоруке утврђује наручилац, о чему благовремено обавештава понуђача.

Предвиђена (оквирна, планирана, процењена) количина за време трајања оквирног споразума уписана је у табели.

**Због различите врсте и динамике истраживања, која се не може у потпуности унапред предвидети, наручилац задржава право да одступи од процењених количина датих у обрасцу спецификације конкурсне документације, а плаћања ће бити вршена у складу са јединичним ценама.**

Стварна купљена (испоручена) количина путем уговора о јавној набавци односно издатој наруџбеници може бити већа или мања од предвиђене количине, у зависности од потреба наручиоца.

Понуђач је дужан да испоруку добара изврши у уговореном року, а најкасније **10** дана од дана писменог захтева, на адресу наручиоца у Београду, Кнеза Вишеслава 1, радним даном (осим суботе и недеље ), у времену од 8 до 15 часова.

Изабрани понуђач је у обавези да испоручи добра у складу са датом понудом. Добра за која су пре доношења одлуке о додели оквирног споразума тражени узорци, морају квалитативно и технички одговарати достављеним спецификацијама и узорцима као и захтеваним условима из конкурсне документације наручиоца.

На захтев наручиоца, изабрани понуђач је у обавези да приликом испоруке добара достави и одговарајућу техничку документацију и упутства, која израђује произвођач.

**Сва добра морају бити испоручена у оргиналној и исправној амбалажи у складу са прописаним стандардима и важећим прописима.**

**1.3.** Гаранција: понуђач је дужан да гарантује квалитет испоручених добара, у складу са важећим прописима и установљеним нормативима и стандардима за такву врсту добара.

**1.4.** Рекламација: у случају установљених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара приликом њиховог пријема, или недостатака који се нису могли установити приликом преузимања тј. пријема добара, наручилац ће одмах након уочених недостатака позвати понуђача да заједнички сачине записник и констатују уочене недостатке.